АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  20.01.2020                                                                                                        № 3-р

х. Коржевский

Об утверждении паспорта пожарной безопасности

на территории Коржевского сельского поселения

в 2020 году

В соответствии с пунктами 74-85 и 487-491 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390:

1. Утвердить паспорт пожарной безопасности на территории Коржевского сельского поселения Славянского района согласно приложению 1,

2. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Коржевского сельского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжение оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Коржевского сельского поселения                                       Л.Н.Трегубова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Коржевского сельского поселения

от 20.01.2020 № 3-р

УТВЕРЖДАЮ

Глава Коржевского сельского поселения __________________Л.Н.Трегубова

20 января 2020 года

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОРЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование населённого пункта* | х. Коржевский |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Коржевское с/п |
| Наименование муниципального района | Славянский район |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Краснодарский край |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, га | 12419 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 4100 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 3700 |
| 4 | Общая площадь парков, расположенных на землях Коржевского с/п, га | 9,52 |
| 5 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки Коржевского с/п, мин. | 20 |

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

привлекаемых к тушению пожара в Коржевского  с/п

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| ПЧ № 180 ст. Анастасиевская | федеральная | 11 | 20 | ЗиЛ 131/1 | ЗиЛ 130/1 | 25 | 3 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | план оповещения |
| 2 | Исправная телефонная связь для сообщения о пожаре | имеется |
| 3 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | имеются |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, пруды, и т.п.), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | имеются |
| 5 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеются |
| 6 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | имеются |
| 7 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | имеются |
| 8 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | имеются |
| 9 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется |
| 10 | Добровольная пожарная дружина | имеется |
| 11 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (хлопуши, топоры, лопаты и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных пожарных | имеется |
| 12 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения пожаров | имеется |
| 13 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| 14 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:

х. Коржевский:

готов  к летнему пожароопасному сезону

- площадь поселения общая

Sпос.  –  12460 га;

- площадь застройки поселения Sзастр. общая – 213 га;

Sзастр  х. Коржевский – 185 га

Sзастр. х. Шапарской – 28 га

- общая площадь жилых помещений –1967245,0 кв.м

- Численность населения  х. Коржевский:

всего – 4100 в т.ч.

детей до 14 лет – 547 чел.

женщин старше 55 лет – 795 чел.

мужчин старше 60 лет – 429 чел.

инвалидов – 194 чел.

- Численность населения х. Шапарской:

всего – 115 в т.ч.

детей до 14 лет – 17чел.

женщин старше 55 лет – 20 чел.

мужчин старше 60 лет – 4 чел.

инвалидов – 3 чел.

- Количество объектов, продолжающих работу в военное время:

1) Ордынская лечебная амбулатория;

2) Коржевский участок ООО «Теплосети»;

3) Коржевский участок ООО «Жилкомуслуги»;

- Количество учреждений здравоохранения:

1) Ордынская врачебная амбулатория  – 13 человек;

- Средняя образовательная школа № 19, возможности по размещению обучаемых в две смены – 370 + 200 детей;

- Количество и название общественных зданий, которые можно использовать для размещения эвакуированного населения;

1) МБОУ СОШ № 19;

2) МДОУ к/в д/сад № 31;

3) МКУК СДК «Коржевский»

- Количество и название зданий и складских помещений, которые можно использовать для приема, размещения и хранения материальных и культурных ценностей – отсутствуют.

- Количество имеющихся подвалов, погребов, подполий для укрытия населения и количество укрываемого в них населения – отсутствуют;

- Общее количество и название промышленных и сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории поселения, количество работающего персона – отсутствуют.

Специалист по безопасности населения                                                Р.П.Гладкая