АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021                                                                                            № 146

х. Коржевский

# Об утверждении топливно-энергетического баланса

Коржевского сельского поселения Славянского района

за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», на основании Устава Коржевского сельского поселения Славянского района постановляю:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образования Коржевское сельское поселение Славянского района за 2020 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Коржевского сельского поселения Славянского района (Зеленцова) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Коржевского сельского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Коржевский центр» Ю.А.Ченскую.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржевского сельского поселения                                           Л.Н.Трегубова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Коржевского сельского поселения

Славянского района

от 30.08.2021 № 146

Топливно-энергетический баланс

муниципального образования Коржевского сельского поселения

Славянского района за 2020 год

Пояснительная записка

В составе муниципального образования Коржевское сельское поселение Славянского района два населенных пункта: хутор Коржевский, хутор Шапарской.

Численность населения составляет 4100 человек.

Основными потребителями энергетических ресурсов в Коржевском сельском поселении Славянского района являются бюджетные потребители (образование, культура, здравоохранение), жильцы многоквартирных домов и население частного сектора.

Топливно-энергетический баланс в Коржевском сельском поселении разрабатывается на один год. Актуализируется по мере реализации локальных задач, программ, изменения размеров и источников финансирования, внешних и внутренних факторов воздействия.

Топливно-энергетический баланс содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Коржевского сельского поселения и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов (таблица № 1).

Баланс составлен на основе однопродуктовых энергетических балансов (таблицы № 2-4), где данные отражаются в натуральных единицах и единых энергетических единицах – т у.т (таблица № 5).

В соответствии с пунктом 49 главы 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», органы местного самоуправления составляют топливно-энергетические балансы на основании имеющихся у них данных.

Газоснабжение. Система газоснабжения в Коржевском сельском поселении по принципу построения и по числу ступеней регулирования давления является смешанной и многоступенчатой.

Газоснабжение населенных пунктов Коржевского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции ГРС «х. Коржевский» по распределительным газопроводам нескольких категорий давления.

Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения «Анастасиевская – Темрюк II», предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Давление газа на выходе из ГРС «х. Коржевский» - 0,3 МПа, Q=10,0 тыс. м3/ч. Существующая потребность общая по поселению в газе 4581 м3/ч или 7270,7 тыс. м3/год.

Котельные (2 ед.), оснащенные газовым оборудованием, обеспечивают централизованное отопление и горячее водоснабжение на территории поселения.

Электроснабжение. Электроснабжение Коржевского сельского поселения осуществляется от подстанций ПС-110/6кВ «Коржевская» и ПС-35/6кВ «НС-9» и обеспечивается за счет перетоков от Единой электрической сети (ЕЭС) Российской Федерации по ВЛ-110-220-330-500 кВ (транзит электрической мощности от головных и магистральных фидеров).

Транзит (ввоз и вывоз) электроэнергии через сети, проходящие по территории поселения, в топливно-энергетическом балансе не отражается.

Район электрических сетей (РЭС) - Анастасиевский сетевой участок.

Суммарная установленная мощность силового трансформатора 6,3 МВА, в 2018 году было задействовано 9 понизительных трансформаторных подстанций.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 51,265 км: воздушные линии ВЛ-6 кВ – 17,601 км, воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 33,664 км.

Теплоснабжение. Обеспечение тепловой энергией населения Коржевского сельского поселения осуществляется централизованной системой теплоснабжения.

В системе теплоснабжения задействовано две котельные обеспечивающие  централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 1,0 тыс. Гкал/год, общей установленной мощностью 5,73 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 2,99 Гкал/ч.

Оборудование тепловых котельных (котлы КС-1, 6 ед., КПД 85%) работает на природном (попутном) газе. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 1,0 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 0,78 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,22 тыс. Гкал/год.

Общая протяжённость существующих теплосетей в 2-х трубном исполнении составляет 3581 м.

Другие виды топлива. Ввоз, вывоз, расходование угля и другого твердого топлива (дрова, торф) используются населением в очень незначительных объемах и исключительно для личных нужд (96,5% жилого фонда на индивидуальном газовом отоплении, централизованное теплоснабжение на газовом оборудовании).

На территории поселения 3 автозаправочные станции, в продаже у которых бензин автомобильный разных марок, дизельное топливо, сжатый газ, масла моторные. Объемы ввоза горюче-смазочных материалов избыточны для конечного потребления их населением: основная категория потребителей – это проезжающий по территории поселения автотранспорт.

Директор МКУ «Коржевский центр»                                                   Ю.А.Ченская

Таблица № 1

Топливно-энергетический баланс

муниципального образования Коржевского сельского поселения Славянского района

Краснодарского края за 2020 год, т у.т

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 7352,5 |  |  |  | 1446,9 |  | 8799,4 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |
| Изменение запасов | 4 | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 7352,5 | Нет данных | 0 | 0 | 1446,9 |  | 8799,4 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - | - | -140,0 | - | - | - | - | 140,0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | - |
| Котельные | 8.2 | - | - | - | -140,0 | - |  |  | 0 | 140,0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | - |
| Преобразование топлива | 9 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - |  |  |  | 0 | -0,1 | -0,1 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | -35,8 |  |  |  | -68,9 | -7,0 | -111,7 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 7176,7 | Нет данных |  |  | 1378,0 | 132,9 | 8687,6 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Прочая промышленность |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Строительство | 15 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | 368,1 | - |  |  | 413,4 | 52,8 | 834,3 |
| Население | 18 | - | - | - | 6808,6 | - |  |  | 964,6 | 80,1 | 7853,3 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |

Директор МКУ «Коржевский центр»                                                Ю.А.Ченская

Таблица № 2

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

муниципального образования Коржевского сельского поселения Славянского района Краснодарского края за 2020 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Природный (попутный) газ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. куб. м в год | тонн условного топлива* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 6371,3 | 7352,5 |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 6371,3 | 7352,5 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -121,3 | -140,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - |
| Котельные | 8.2 | -121,3 | -140,0 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - |
| Потери при передаче | 11 | -31,0 | -35,8 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 6219,0 | 7176,7 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |
| Прочая промышленность |  | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - |
| Сфера услуг | 17 | 319,0 | 368,1 |
| Население | 18 | 5900,0 | 6808,6 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Таблица № 3

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

муниципального образования Коржевского сельского поселения Славянского района Краснодарского края за 2020 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт/ч в год | тонн условного топлива* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 4200,0 | 1446,9 |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 4200,0 | 1446,9 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | - |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | - |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | - |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | - |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | - |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | -200,0 | -68,9 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 4000,0 | 1378,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |
| Прочая промышленность |  | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - |
| Сфера услуг | 17 | 1200,0 | 413,4 |
| Население | 18 | 2800,0 | 964,6 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Таблица № 4

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

муниципального образования Коржевского сельского поселения Славянского района Краснодарского края за 2020 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал в год | тонн условного топлива* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 942,1 | 140,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 942,1 | 140,0 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | - |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | - |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | - |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | - |
| Собственные нужды | 10 | -0,7 | -0,1 |
| Потери при передаче | 11 | -47,1 | -7,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 834,3 | 132,9 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |
| Прочая промышленность |  | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - |
| Сфера услуг | 17 | 355,0 | 52,8 |
| Население | 18 | 479,3 | 80,1 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - |

Таблица № 5

# Коэффициенты пересчета топливных ресурсов

# в тонны условного топлива (т у.т.)

| Вид ТЭР | Единицы измерения | Коэффициенты перерасчета в т у.т. |
| --- | --- | --- |
| Кокс металлургический | тонн | 0.1 |
| Уголь каменный | тонн | 0.768 |
| Сланец горючий | тонн | 0.300 |
| Торф топливный | тонн | 0.340 |
| Дрова для отопления | м³ | 0.266 |
| Нефть, газовый конденсат | тонн | 1.430 |
| Газ горючий природный | тыс. м³ | 1.154 |
| Брикеты угольные | тонн | 0.605 |
| Брикеты торфяные | тонн | 0.600 |
| Мазут топочный | тонн | 1.370 |
| Топливо печное бытовое | тонн | 1.450 |
| Керосин | тонн | 1.470 |
| Газ коксовый | тыс. м³ | 0.570 |
| Газ доменный | тыс. м³ | 0.430 |
| Газ попутный, сухой | тыс. м³ | 1.500 |
| Газ сжиженный | тыс. м³ | 1.570 |
| Топливо дизельное | тонн | 1.450 |
| Бензин автомобильный | тонн | 1.490 |
| Нефтебитум | тонн | 1.350 |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0.3445 |
| Теплоэнергия | Гкал | 0.1486 |

Директор МКУ «Коржевский центр»                                                Ю.А.Ченская